ACT ADITIONAL NR. 1  
la  contractul nr. 86/97985/25.04.2024
În temeiul art. 20 (1) din contractul nr. 86/97985/25.04.2024, părţile de comun acord convin prin act adițional  următoarele :
Art. 1 (1) Se suplimentează lucrările contractului nr. 86/97985/25.04.2024, conform Anexelor nr. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 și 1.9 – Notă de comandă suplimentară.
 (2)  Se renunță la o parte din lucrările contractului nr. 86/97985/25.04.2024, conform Anexelor nr. 2.1 si 2.2 – Notă de renunțare
Art. 2  Valoarea contractului nr. 86/97985/25.04.2024, se diminuează cu 151.372,19 lei fără TVA, respectiv 180.132,91 lei cu TVA, totodată se suplimentează cu 148.342,39 lei fara TVA, respectiv 176.527,44 lei cu TVA. Valoarea finală a contractului va fi de 505.781,48 lei fără TVA, respectiv 601.879,96 lei cu TVA.

Art. 3 Termenul de execuție al acestor lucrări se prelungește cu 30 de zile, respectiv până la data de 12.09.2024. 
Art. 4 Celelalte prevederi ale contractului nr. 86/97985/25.04.2024, rămân neschimbate.
Art. 5  Prezentul act adițional face parte din contractul nr. 86/97985/25.04.2024, având ca obiect „Lucrări de reparații capitale pentru Centrul de Asistenta Comunitară PLUMBUITA”.
Art. 6 Părțile au înțeles sa încheie astăzi 13.08.2024 prezentul act adițional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte .
Achizitor
 
   

          
                     Executant
DGASPC SECTOR 2
  


                                   S.C. ARCIA DEV S.R.L.        
[image: image1.jpg]Formular F3

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 04 INSTALATII SANITARE
N.C.S.: NCO1 INSTALATII SANITARE

:’;W(‘SM' " / /

[ron |
Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe otal(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA T SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 SC07a 99 BUCATA 2,00000 567,58 1135,16
152,75 305,50
CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR 0,00 0,00
~{ONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S 0,00 0,00
720,33 1440,66
L:SL12  =0020:6720177 ~TUB CU MUFA PT.CANALIZARE, POLIPROPILENA IG.,D110,11000
L:SL25E  -0001:2949432 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489
L:SL29 -0003:2442757 ~VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 8§ 2066
L:SL30  -0002:2452972 -REZERVOR WC R 5 NORMAL aLs c.1 w1117
2 “sciza 95 BUCATA 1,00000 133 93 133,93
17,88 \/ 17,88
ETAJERA MONTATA PE PERETE ZIDARIE CARAMIDA-B.C.A, 0,00 0,00
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR 0.00 0,00
161,80 151,80
*Uﬂ99'7452573 -ETAJERA PORTELAN TIP E2.60 CANELAT ALB C.1 NI 567
3 'sC13a 99 BUCATA 1,00000 167,74 167,74
24,38 \/ 24,38
OGLINDA SANITARA, SEMICRISTAL-MARGINILE SLEFUITE, 40 0,00 0,00
0*500MM EIC, PERETE DIN ZIDARIE SAU B.C.A 0,00 0,00
192,11 192,11
) 35 =-0001: 25065"4 ~-OGLINDA GEAM TRAS SLEFUIT 5X400X500 MM S 9042
Cheltulelx. directe 1.436,82 347,75 0,00 0,00 1.784,57
Alte cheltuieli directe - o
Contrib.Asigurat.Munca 7,82 7,82
Tomu. CHELT. DIRECTE _ 143682 35557 000 0,00 1.792,39
i - T st
67,13
198499

T
!
| "
{

|
INVESTITOR “ OFERTANT
DGASPC SECTOR 2 BUCURESTI ~  ~ ——S5C ARCIA-BEV SRL





[image: image2.jpg]Formular F3

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL

LISTA

ANerA AR 1.

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA

Categoria de lucrari: 02 REPARATII INTERIOARE
N.C.S.: NC01 REPARATII INTERTOARE

[ron ]

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. imbol a) materiale

Denumire resursa b) manopera

Observatii c) utilaj

Corectii d) transport

Liste anexe otal(atb+c+d)

SECTIUNE TEHNICA [ SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
5 CFO8B 02 Mp 109,50000 2,89 316,51
- 16,25 1779,38
T DE IPSOS EXEC CJ PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE 0,06 6,35
TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET 0,00 , 0,00
19,20 V' 2102,24
Cheltuieli directe - 316,51 1.779,38 6,35 0,00 2.102,24
Alte cheltuieli directe e I
Contrib.Asigurat.Munca 2,2500% 40,04 40,04

TOTAL CHELT. DIRECTE s Amioar 635 0,00 214227
Cheltuieli indirecte ] A - 149,96
Profit - 80,23
TOTAL GENERAL pe categorie | g 2.372,46

INVESTITOR
DGASPC SECTOR 2 BUCURESTI





[image: image3.jpg]Formular F3 /‘Wmﬁ» i ) D

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 01 REPARATII EXTERIOARE
N.C.S.: NC01 REPARATI EXTERIOARE

[ron]

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii transport
Liste anexe otal(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA [ SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 i 4 5
6 CK23a 02 MP 3,80000 445,00 1691,00
- 30,55 - 116,09
}cums GEAM TERMOPAN (STICLA) PE TAMPLARIE PVC 0,00 0,00
EXISTENTA 0,00 0,00
475,55 1807,09
L:LC33D 0073:0018173 ~GEAM TERMOPAN 4-16-4 PT. FERESTRE SI USI PVC/ALUMINIU
Cheltuieli directe 1.691,00 116,09 0,00 0,00 1.807,09
Alte cheltuieli directe
Contrib.Asigurat.Munca 2,2500% e R 2,61
TOTAL CHELT. DIRECTE B 691,00 ;. . 118,70 7 0,00 0,00 1.809,70
heltuieli indirecte o 126,68
Profit - A
TOTAL GE o 200415
INVESTITOR OFERTANT
DGASPC SECTCR 2 BUCURESTI SC ARCIA DEV SRL





[image: image4.jpg]; /’V(VQ R
Formular F3

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 02 REPARATII INTERIOARE
N.C.S.: NC02 REPARATII INTERIOARE LUCRARI NOI

[ron |

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
bservatii c) utilaj
Corectii transport
Liste anexe otal(atb+c+d)
SECTIUNE TEHNICA [ SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 RPCT18B1 82 MP 285,00000 0,00 0,00
i 4,68 1333,62
")GEACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASINOASE 0,00 0,00
ot 0,00 0,00
4,68 1333,62
2 285,00000 1,67 475,95
52,00 14820,00
BUCIARDAREA SUPRAFETELCR DE BETON IN VEDEREA ADERA 0,29 82,08
RII UNUT BETON NOU 0,00 0,00
53,96 15378,03
3 CA02A 02 M CUB 34,20000 389,50 13320,90
149,50 5112,90
TURNARE BETON SIMPLU IN EGALIZART, PANTE, SAPE 12,00 410,40
0,00 0,00
PLACA G DIE 12 CM 18844,20
L:IC02 100812 -E
L:LCUOLA ~0001:0003716 ~VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECIRIC 0,9-1,5 Ki
4 TRAO6A20 82 TONE 84,00000 0,00 0,00
0,00 0,00
PORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO 0,00 0,00
TERA DE 9 MC DIST. =20KM 60,00 5040,00
60,00 5040,00
6 RECT19B1 82 Mp 285,00000 0,00 0,00
11,70 3334,32
DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR 0,00 0,00
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR * 0,00 0,00
11,70 3334,32
" TRI1AAQLC2 82 TONE 58,00000 0,00 0,00
11,38 659,75
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, 0,00 0,00
PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 0,00 0,00
11,38 659,75
8 TRBO5A13 82 TONE 58,00000 0,00 0,00
60,45 3506,08
TRANSPORTUL MATERIALILOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 0,00 0,00
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 30M 0,00 0,00

60,45 3506,08





[image: image5.jpg]5 Formular F3

FxecutantARCD  ObiectivCl13  Obiect001  Categ02 NCS/NRNCO [ron]
0 1 2 3 2 4 5

g RPCT15D1 82 MP 420,00000 0,00 0,15

12,35 5187,00

DEMOLAREA TAVANELOR/PLANSEELOR DE LEMN SI RIGIPS 0,00 0,00

0,00 0,00

12,35 5187,15

10 TRAO1A10P 62 TONE 58,00000 0,00 0,00

0,00 0,02

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0,00 0,00

AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM 40,00 2320,00

40,00 2320,02

Cheltuieli directe 13.797,00 33.953,69 492,48 7.360,00 55.603,16
Alte cheltuieli directe - I

Contrib.Asigurat.Munca 2,2500% 763,96 763,96

TOTAL CHELT. DIRECTE TT13797,00 3471764 492,48 7.360,00  56.367,12

Cheltuieli indirecte - 7,0000% x To 3.945,70
of S 2.110,95
“fOTAL GENERAL pe categorie 62.423,77

INVESTITOR [
DGASPC SECTOR 2 BUCURES)




[image: image6.jpg]Formular F3 /W(M e « 15

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 03 INSTALATII ELECTRICE
N.C.S.: NCO1 INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI LUCRARI NOI

[ron |

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c utilaj
Corectii trans:'?
Liste anexe otal(at+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
A AUT4058 82 ORE 21,00000 0,00 0,00
- 0,00 0,00
B )SINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW 45,00 945,00
0,00 0,00
45,00 945,00
2 RPCUL1C2 82 M 172,50000 0,00 0,00
13,97 2410,63
EXECUTAREA DE SANTURI IN ZIDARXE DE CARAMIDA CU MO 0,00 0,00
RTAR CIMENT 0,00 0,00
13,97 2410,63
TRI1AAQLC2 82 TONE 13,80000 0,00 0,00
11,38 156,98
THCARCAREA MATERTATELOR,GRUFA A-GRELE SI MARUNTE, 0,00 0,00
PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.2 0,00 0,00
11,38 156,98
TRB NE 13,80000 0,00 0,00
29,44 406,34
TRANSPORTYL MATERTALELOR CU ROABA PE PNEURL INC AR 0,00 0,00
_UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M 0,00 0,00
29,44 406,34
TRAO1ALOP 82 TONE 13,80000 0,00 0,00
0,00 0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUT SAU MOLOZULUI CU 0,00 0,00
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM 40,00 552,00
40,00 552,00
6 ECO04H1 82 M 30,00000 12,70 380,94
4,88 146,25
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU 0,00 0,00
CTE 25 SAU 35 MMP. 0,00 0,00
17,57 527,19
L:12007 -1283:9000201 ~CABLU CUPRU N2XH 5X6 1KV
1 EC04T1 82 M " 30,00000 16,37 491,10
715 214,50
CABLU ENERGTE MONTAT LIBER PE BOD DE CABLURI CONDU 0,00 0,00
CTE 50 SAU 70 MMP. 0,00 0,00
23,52 705,60

L:12007 -1284:9000202 -CABLU CUPRU N2XH 5X16 1KV




[image: image7.jpg]Formular F3

DGASPC SECTOR 2 BUCURESTI

"

Fxecutant ARCD  ObiectivC113  Obiect001  Categ03 NCS/NRNCO [ron]
0 1 2 3 ! 4 5
g EC04G1 82 M 120,00000 3,82 458,88
3,90 468,00
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU 0,00 0,00
CTE < 16 MMP, 0,00 0,00
12 926,88
L:12007 -1281:9000294 ~CABLU CUPRU N2XH 2X1,5 1KV
9 EC04GL s2 M 300,00000 6,68 2004,00
3,90 1170,00
CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE POD DE CABLURI CONDU 0,00 0,00
CTE < 16 MMP. 0,00 0,00
10,58 3174,00
L:12007 -1 ~CABLU CUPRU N2XH 3X2,5 1KV
10 EDOBAL @2 BUCATA  30,00000 T 470,13
10,40 312,00
PRIZA MONTATA INGROFAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA 0,00 0,00
__SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE 0,00 0,00
26,07 782,13
“1:12017 -0025:2043448 ~PRIZA DUBLA 16A/230V CU CP MONTAJ INGROPAT
11 Ealepl &2 BUCATA  36,00000 B 78,50 306,00
7,80 280,80
DOZA DERIVATIE PT CRBLURI SAU TEVI DE INSTALATII - 0,00 0,00
NBU PG 21 0,00 0,00
16,30 586,80
L:12020 -0026:2042208 -DOZA DERIVATIE 100X100
12 EA02A3 T e M Gﬁb,ﬁouob - 4,72 B 2834;82
14,30 8580,00
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR 0,00 0,00
OPAT CU D=25, 8MM 0,00 0,00
19,02 11414,82
13 EF03A1 82 BUCATA 1,00000 1903,11 1903,11
284,70 284,70
TABLOU ELECTRIC PANCU, DULAP,CELULA SAU PUPITRU GAT 0,00 0,00
A ECHIPAT,CU GREUTATEA <150KG 0,00 0,00
) 2187,81 2187,81
A12061 -0248:1001201 ~TABLOU ELECTRIC GENERAL TEG TP54 ECHTPAT CONF. SCHEMA
Cheltuieli directe 8.848,98 14.430,20 945,00 552,00 24.776,18
Alte cheltuieli directe - S e
Contrib.Asigurat.Munca 2,2500% 324,68 324,68
TOTAL CHELT. DIRECTE [ 884898 . 14.754.88 94500 552,00  25.100,86
Cheltuieli indirecte ,0000% 3 1.757,06
Profit e o 940,03
o 27.797,95
INVESTITOR ~ OFERTANT




[image: image8.jpg]Formular F3

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA 74")\/ 2 e w./ [
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL !

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA

Categoria de lucrari: 05 INSTALATII TERMICE
N.C.S.: NC01 INSTALATII TERMICE LUCRARI NOI

{ron]

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe otal(at+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA T SECTIUNE FINANCIARA
0 i} 2 3 4 5
1 IEO5XA 93 Mp 14,40000 0,00 0,00
an 6,50 93,60
)MONTAR.EA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE RADIATOAR 0,00
E 0,00

16 bucati

6,50

Alte cheltuieli
Contrib.Asig
TOTAL CHELT. D
Cheltuieli i
Profit

7,0000% % To
3,500th x Tl
TOTAL GENERAL pe categorie Vo = TotIotBo

L
D
INVESTITOR ,
DGASPC SECTOR 2 BUCI -1




[image: image9.jpg]Adrw I,
Formular F3 AHEs

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 03 INSTALATII ELECTRICE

N.C.S.: NC02 INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI LUCRARI NOT
[ron]

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c] utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe otal(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 TCC28A1 82 M 218,00000 0,24 51,67
26,00 5667,93
i )BLU COAXIAL PTR.INSTAL RADIO SI TC PINA LA 20MM 0,00 0,00
"DIAM. MONTARE 0,00 0,00
26,24 5719,60
2 EA02A3 82 M 218,00000 4,72 1029,98
14,30 3117,40
TUB IZOLANT DE PROTECTIE,ETANS IPE-PVC MONTAT INGR 0,00 0,00
OPAT CU D=25,8MM 0,00 0,00
19,02 4147,38
B EA16C1 82 BUCATA 7,00000 8,50 59,50
7,80 54,60
DOZA DERIVATIE PT.CABLURT SAU TEVI DE INSTALATIT - 0,00 0,00
NBU PG 16 0,00 0,00
16,30 114,10
1:12020 -0026:2042308 ~DOZA DERIVATIE 100X100
4 EIO1AL 82 BUCATA 300,00000 1,80 540,00
4,88 1462,50
DIBLU METALIC CU DIAMETRUL NOMINAL 6 SAU 8 MM 0,00 0,00
A) 0,00 0,00
6,68 2002,50
1112047 -0006:6313344 -DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8
5 RECUO7AL 82  BUCATA  8,00000 0,00 0,00
5,20 41,60
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR 0,00 0,00
VAR SI ADAOS DE CIMENT GAURI PT.COND.50-400 CMP 0,00 0,00
5,20 41,60
6 00803cl6C2 02 BUCATA 1,00000 880,00 880,00
32,50 32,50
PROGRAMARE SOFTWARE ECHIPAMENTE: PROGRAMARE INREGI 0,00 0,00
STRATOR - COMPLEXITATE MEDIE 0,00 0,00
912,50 912,50
Cheltuieli directe 2.561,15 10.376,53 0,00 0,00 12.937,68

Alte cheltuieli directe

Contrib.Asigurat,Munca . 233,47
TOTAL CHELT. DIRECTE 000 000 1347115
Cheltuieli indire o 921,98
P Po = 3,5000% x| (To- o ) 493,26

ENERAL pe categorie Vo = To+Io+Po 14.586,39




[image: image10.jpg]‘ &
Formular F3 /W"M i

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA

Categoria de lucrari: 04 INSTALATII SANITARE
N.C.S.: NC02 INSTALATII SANITARE LUCRARI NOT

[ron |

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe otal(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA [ SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 SCO7EL 82 BUCATA 1,00000 333,44 333,44
- 55,58 55,58
)OAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL 0,00 0,00
‘ 0,00 0,00
389,02 389,02
L:11402 ~0017:2440864 ~LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB c. 2 s1540
L:11404 -0004:2453859 ~PIEDESTAL LAVOAR Pl PORTELAN ALB ¢. 2 NI 806
2 SA14B 99 M 28,00000 5,96 166,94
10,08 282,10
TEAVA DIN MATERTAL PLASTIC (PE,PP,PP-R,SIMLLAR),SUD 0,93 25,96
URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTIT IND, D=20MM 0,00 0,00
16,96 474,99
L:8L05  ~0030:6717 ~TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND PTAMETRUI RXTERTOR 20MM
L:5LU01  -000. -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX
3 saldc 99 M 24,00000 Tl 186,48
10,73 257,40
TEAVA DIN MATERIAL ELASTIC (PE,PP,PP-R, SIMILAR),SUD 0,99 23,65
URA PRIN POLTFUZIUNE,CONSTRUCTIL IND, D=25MM 0,00 0,00
19,48 467,53
7195 -0031:6717C88 ~TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM
w##SLU01  -0001:0003C00 ~APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX
4 SA37B 99 BUCATA 14,00000 4,90 68,54
9,43 131,95
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE,OTEL 0,00 0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3/4" 0,00 0,00
14,32 200,49
L:SL07  -0002:4204044 ~BRATARI TEVI INSTALATIT APA SI GAZE 374"
5 SA37C 43 BUCATA 12,00000 5,60 67,15
10,73 128,70
BRATARA PT.FIXAREA COND. DE ALIM.APA SI GAZE, OTEL 0,00 0,00
SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 1" 0,00 0,00
16,32 195,85
L:SL07  -0005:4204C ~BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"
3 00611G01 02 BUCATA 8,00000 5,04 40,31
5,04 40,30
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE RACORD /COT PP-R TIP FI /F 0,36 2,88
E D.20 X 1/2" 0,00 0,00
10,44 83,49

1:LA006T7-0100: 8816281 ~COT PP-R ALBA PN20 SDR6 D.20X1/2" FI




[image: image11.jpg]Formular F3

5:5012  -0067:8810013 -TUB PP CU 1 MOFA D. 40 M,

ExecutantARCD ~ ObiectivC113  Obiect001  Categ04 NCS/NRNCO Lron |
0 1 2 3 2 4 5
7 00611B01 02 BUCATA 30,00000 0,81 24,24
4,88 146,25
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 0,68 20,25
20 MM 0,00 0,00
6,36 190,74
L:LA006J2-0075:8818291 -COT PP-R ALBA 90 GR PN20 SDRG D.20
8 00611801 02 BUCATA 10,00000 0,91 9,09
4,88 48,75
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PE-R D. 0,68 6,75
20 MM 0,00 0,00
6,46 64,59
Lax IAUC/SJZ 0069 8815285 -COT PP-R ALBA 45 GR PN20 SDR6 D.20
9 00611302 02 " BUCATA -G 00000 1,01 8,06
5,69 34,13
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE MUFA /COT /OCOLIRE PP-R D. 0,81 4,86
25 MM 0,00 0,00
> 7,51 45,05
£:LA00672-0061:8818227 -MUFA PP-R ALBA PN20 SDR§ D. 25
10 00611D02 02  BUCATA  2,00000 B 101 2,02
5,30 10,60
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE REDUCTIE PP-R D.25 MM 0,77 1,53
0,00 0,00
7,07 14,15
L LAOU6J4 0034:8818261 ~REDUCTIE PP-R ALBA
11 00611E0L 02 BUCATA o 1,62 9,74
7,31 43,88
SUDURA PRIN POLIFUZIUNE TEU PP-R D.20 MM 1,04 6,21
0,00 0,00
997 59,83
£:1A006J5-0019:8818303  ~TEU PP-R ALBA PN2) SDRG D. 20
12 SBOSE 99 M 2 ,00000 54,43 108,86
10,40 20,80
TEAVA DIN MAT.PLASTIC (PE, PP, PP-R)PT.CANAL, APARENT 0,00 0,00
‘\QINGROEATA SUB PARDOSEALA, IME. GARNITURA,D=110MM 0,00 0,00
s 64,83 129,66
L:SLI12  -0063:8810039 ~TUB PP CU 1 MUFA D, 110 MM; L= 2000 MM
13 SBOSE 29 M 5,00000 28,68 143,40
10,40 52,00
TEAVA DIN MAT.PLASTIC (PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT 0,00 0,00
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM 0,00 0,00
39,08 195,40
L:5L12  -0064:8810037 -TUB PP CU 1 MUFA D. 110 M; L= 1000 b
14 SBOSE 99 M 0, 50000 19,41 9,71
10,40 5,20
TEAVA DIN MAT.PLASTIC (PE, P, EF-R) PT.CANAL, APARENT 0,00 0,00
- INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D=110MM 0,00 0,00
29,81 14,91
L:§112  -0065:8610035 ~TUB PP CU 1 MUFA D. 110 MM; L= 500 My
15 SBOBB 99 M 4,00000 9,16 36,65
7,18 28,60
TEAVA DIN MAT.PLASTIC(PE, PP, DP-R) PT.CANAL, APARENT 0,00 0,00
- INGROPATA SUB PARDISEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM 0,00 0,00
16,31 65,25





[image: image12.jpg]Formular F3

Executant ARCD  ObiectivC113 Obiect001 Categ04 NCS/NRNCO [rom ]
0 1 2 3 2
16 SB08B 99 M 2,50000 5,85 14,63
7,15 17,88
TEAVA DIN MAT.PLASTIC (PE, PP, PE-R) PT.CANAL, APARENT 0,00 0,00
~ INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARNITURA,D= 40MM 0,00 0,00
13,00 32,50
L:SL12  -0066:8810011 -TUB PP CU 1 MUFA D. 40 MM; L= 500 MM
17 SBO9E $9  BUCATA 1,00000 49,19 49,19
9,10
PTESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA 0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM 0,00
58,29
L:SLI3A -0065:8810162 ~RAMIFICATIE DUBLA PP D.110 -110/110 MM; 87 GRD 30
16 SBOSE 95 BUCATA  3,00000 51,57
27,30
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA 0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM 0,00
‘S 78,87
SL132 -0067:8810175 -RAMIFICATTE EGALA PP D. 110 /110 MM; 45 GRD
19 SBOSE 99 BUCATA 1,00000 25,19 2519
9,10 9,10
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA 0,00 0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM 0,00 0,00
34,29 34,29
L:SL132 -0066:8810196 -RAMIFICATIE REDUSA PP D. 110 /40 MM; 45 GRD
20 SEDQB’ 99 BUCATA 8,00000 3,59 28,72
6,18 49,40
PIESE DE LECATURA, MAT. DLASTIC (PE,PD,DPD-R) PT.CA 0,00 0,00
NALIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM 0,00 0,00
9,77 78,12
L:SL13A -0062:8810121 -cor PP D. 40 MM; 45 GRD
21 SBO9B 99 BUCATA 4,00000 3,59 14,36
6,18 24,70
PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CA 0,00 0,00
’)LIZARE, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM 0,00 0,00
- 9,77 39,06
L:SL13A -0063:8810124 -CoT PP D. 40 MM; 87 GRD 30 MIN
22 SD19A 99 BUCATA  7,00000 227,36
52,33
ROBINET DE RETINERE U VENTIL DREPT CU MUFE FILETA 0,00
TE, AVIND DIAMETRUL DE : 1/2" - 3/4" 0,00
279,69
L:55L42  =0007:4201664 ~ROBINET RETINERE VENTIL  1/2" PN 6 MUFA
23 IA22A1 82 BUCATA 100000 107,45
159,90
BOILER CAPACITATE DE: 100L 0,30
0,00
267,65
24 RPCUOBBL 62  BUCATA 20,0000 - 0,00
344,49
STRAPUNGERI IN ZIDARTIE DE  1- CARAMIDA CU MORTAR 0,00
CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 50-400CMP 0,00

344,49




[image: image13.jpg]v Formular F3

Executant ARCD  OblectivC113  Obiect001  Categ04 NCS/NRNCO [ ron |
0 1 2 3 2 4 S

25 TRI1AC12B4 82 TONE 3,70000 0,00
66,14
DESCARCARE MATERIALE DEPLASARE PRIN PURTARE PINA L 0,00
A 10 M, ASEZARE TEREN 0,00
66,14
26 TRBO5A12 82 0,00
171,96
TRANSPORTUL MATERTALELOR PRIN PURTAT DIRECT MATERT 0,00
ALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M 0,00
171,96
0,00 4.041,98

Alte cheltuieli directe
Contrib.Asigurat.Munca 49,92 49,92
TOTAL CHELT. DIRECTE 731,09 - 226842, 9239 0,00 4.091,90
Cheltuieli indirecte 00055 T o T 28643
o 000% » 7:7777" - 153,24

o+Po [

19
INVESTITOR—— . JOFER T
DGASPC SECTOR 2 BUCURESTI SC ARGIA DEV SRL




[image: image14.jpg]Formular F3 IO R 19

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATIT CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 01 REPARATII EXTERIOARE
N.C.S.: NC02 REPARATII EXTERIOARE LUCRARI NOI

[ron]

Nr. Cag%ol,u,lga,lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe otal(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA [ SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 RCS8J23D 02 MP 20,00000 24,56 491,26
. 124,80 2496,00
))RRATII TENCUIELI EXTERIOARE ZIDARIE CARAMIDA 0,44 8,83
0,00 0,00
149,80 2996,09
2 CN11A 0z MP 383,58000 7,57 2903,70
9,75 3739,91
VOPSITORIi EXTERIOARE FATADA CU VOPSELE LAVABILE A 0,00 0,00
CRILICE 0,00 _ 0,00
17,32 6643,61
L:LCE8T -0001:7600859 ~VOPSEA LAVABILA ACRILICA
3 RPCR10B 09 MP 85,10000 10,02 852,53
29,25 2489,18
VOPSIREA IN ULEI A TIMPLARIEI DE LEMN (USI, FEREST 0,00 0,00
RE, OBLORNE) LA EXTERIOR IN DOUA STRATURT 0,00 0,00
39,27 3341,71
4 RPCT29B1 82 MP 14,00000 0,00 0,00
74,75 1046,49
DESFACEREA TREPTELOR DIN GRANIT 0,00 0,00
‘) 0,00 0,00
74,75 1046,49
5 RCSLO2B 99 7,00000 0,49 3,41
136,50 955,50
MONTARE DEMONTARE BALUSTRALA 0,98 6,83
0,00 0,00
137,96 965,74
7 RPCT27A1 82 M 53,60000 0,00 0,00
3,25 174,17
DEMONTAREA JGHEABURILOR DIN TABLA * 0,00 0,00
0,00 0,00
3,25 174,17
8 RPCI29B 02 M 42,00000 120,85 5075,60
13,98 586,95
SITEME DE BURLANE PREFABRICATE,TIP 3RASS DIN TABLA 0,49 20,48
0,00 0,00
135,31 5683,02

L:LC54B -0013:6311780 ~BURLANE SROR TB.ZN. PROTEJ.PL-LINDAB D=1U0MM L=3M




[image: image15.jpg]Formular F3

Executant ARCD  ObiectvC113  Obiect001  Categ01 NCS/NRNCO [ron]
0 1 2 B 2 4 5
9 RECI29A 02 M 53,60000 94,50 5064,96
12,03 644,54
SITEME DE JGHEABURI PREFABRICATE DIN TABLA 0,65 34,84
0,00 0,00
107,17 5744,34
L:LC54A -0002:631171F ~JGHEABURI TB.OLZN PROT.PLAST.LINDAB ACOPERIS D=125 MM
tuieli directe 14.391,46 12.132,73 70,97 0,00 26.595,15
cheltuieli directe o
272,99 272,99

Contrib.Asigurat.Munca

TOTAL CHELT. DIRECTE

indirecte

Vo = To+Io+Po
| o |

3 INVESTITOR- e |OFERTANT
. DGASPC SECTOR 2 BUCURESTT sC_aReTA BEV SRL




[image: image16.jpg]Formular F3

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL

LISTA

)f)\/é«""ﬁ R n.?)

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 01 REPARATII EXTERIOARE

Nota de renuntare: 01 REPARATII EXTERIOARE

Lron]

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
Obseryatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe otal(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 al 2 3 ] 4 5
) RPCT14C1 82 MP 216,80000 ~ 0,00 0,00
- 35,10 7609,61
)‘ACEREA TENCUIELILOR LA FATADE 0,00 0,00
0,00 0,0
35,10 7609,61
@ CF06B1 82 MP 216,80000 \/ 11,87 2573,72
40,63 8807,50
TENCUIELI EXTERIOARE OBISNUITE, DRISCUITE PE ZIDUR 0,00 0,00
I, IN GROSIME MEDIE DE 2,5 CM 0,00 0,00
52,50 11381,22
L:10174 -0150:2101509 ~MORTAR DE CIMENT M100-T /
RPCTO04XA 93 M CUB 14,10000 \/ 0,00 0,00
158,28 2231,68
SPARGEREA ZIDURILOR PT. CREAREA GOLURILOR IN ZIDUR 0,00 0,00
I EXECUTAT CU MORTAR DE VAR SAU MORTAR DE CIMENT 0,00 0,00
158,28 \/ 2231,68
@ TRI1AA01C3 82 TONE 31,00000 \/ 0,00 0,00
11,38 352,63
INCARCAREA MATERIALELOR REZULTATE DIN DEMOLARI/DES 0,00 0,00
“)m 0,00 0,00 (/
11,38 U/ 352,63
TRAQLALOP 82 TONE 31,00000 \/ 0,00 0,00
0,00 0,01
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU 0,00 \/ 0,00 /
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM 40,00 1240,00
J 40,00 1240,01
@ CK23A 02 Mp 35,28000 \/ 567,72 20029,06
30,55 1077,80
FERESTRE PVC CU GEAM TERMOIZOLANT 1,16 40,92
0,00 0,00
599,43 21147,78
i ~0059:6720385 ~FERESTRE DIN PROFILE PVC-TIP GEALA]
@ 00303B3 02 MP 266,80000 69,45 18529,53 ‘/
104,00 27747,20
SISTEM BAUMIT TERMOIZ. ELEM.DE FATADA, FINIS EXTER 0,58 154,74
-STRIATA GRANUL 3 MM -1 STR PLASA 0,00 0,00
174,03 46431,47

L:LADO3A -0006:7800085

-DIBLU CU CUI DIN PLASTIC PT.FOLISTIREN 8/60 X 175 MM

~POLISTIREN EXPANDAT EPS BAUMIT 50 X 100 X 10 CM




[image: image17.jpg]Formular F3

Evecutant ARCD  Obiccti»C113  Obiect00l  Categ0! NRO1 {ron]
Pyl 1 2 3 ¥ 4 5
{0) aur7e06 2 ORE 96,00000 \/ 0,00 0,00
0,00 0,00
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 6,00 576,00
0,00 0,00
/ 6,00 576,00
@ RPCT26A1 82 Mp 50,00000 0,00 0,00
8,19 409,47
DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA 0,00 0,00
0,00 0,00
/ 8,18 409,47
@ RPCT25B1 82 MP 50,00000 / 0,00 0,00
9,10 454,98
DESFACEREA SARPANTELCR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR C 0,00 0,00
OMPONENTE ASTEREALA LCIN SCINDURL 0,00 0,00
= / 9,10 454,98
! G_s/ RPCT25C1 82 MP 20,00000 Y/ 0,00 0,00
""‘3 10,07 201,49
~£FACEREA STRASINEI INFUNDATE DIN SCINDURI DE RAS 0,00 0,00
INOASE GELUITE 0,00 0,00
\/ 10,07 201,49
@ CE27A 02 Mp 50,00000 49,40 2469,94
22,75 1137,50
SARPANTA SIMPLA LEMN ECARISAT, REZEMATA PE ZIDURI 1,74 87,00
PANE, CAPRIORI PT. INVELITORI TABLA 0,00 0,00
73,89 3694,44
L:LCO3G -0053:2906959 ~RIGLE DE RASIN.38/58;48/48,48/96 L=3-6M STAS 942-80
L:LC030 -0058:2908749 ~GRINZI RASIN.CU 4 FETE PLANE GROS=10/12-35/35 L=4-6M
L:LC058  -0007:5886928 -CUIE CU CAP CONIC TIPA 3,0 X 60 5 2111
C237 -0367:5821083 ~SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 12X 120 GR. 4.6 § 920

5841447 ~PIULITE HEXAG.PRECISE M1z GRS s 4071

C234 0231
@  CE31B

Mp 50,00000 34,15 1707,30
13,65 682,50
ASTEREALA DIN SCANDURI RASINOASE GELUITE (24MM GRO 1,74 87,00
SIME) LA CONSTRUCTIT OBISNUITE 0,00 0,00
49,54 2476,80
LT1C038  -0005:2903579 -SCIND RASIN LUNGA  TIV CLS A  GR=24MM L=4,00M S 942
CO5B  -0007:5886928 ~CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 s 2111
CEO6C 02 MP 50,00000 N/ 86,78 4339,13
39,00 1950,00
INVELITARE DIN TABLA PROFILATA CU PRINDERE CU SURU 1,28 63,80
B AUTOFILETANT 0,00 0,00
127,06 6352,93
L:IC11D -0006:3667914 -TABLA ZINCATA PLANA
L:LC11F -0225:B00002 ~INVELITOARE DIN TABLA TIP LINDAB
LC23E  -0035:5835254 ~SURUB CAP SEMIINEC.LOC.CRUCIF.FORMA A 4,8%32  $9344/7
RMF41A 02 MP 70,00000 f 19412 778,40
13,00 910,00
IGNIFUGARE SUPRAFETE STRUCTURI DIN LEMN CU SOLUTIE 0,00 0,00
TIP...APLICATA PRIN PENSULARE 0,00 0,00
24,12 1688,40
L:LRMI6 -0001:CA05RMC2  -SOLUTIE TIP ... IGNIFUGARE LEMN (SE VA PRECIZA TIP SOL.SI RETETA)
ieli directe 50.427,07 53.572,37 1.009,47 1.240,00 106.248,90
heltuieli directe T - i
Contrib.Asigurat.Munca 2,2500% 1.205,38 1.205,38
TOTAL CHELT. DIRECTE  50427,07  54777,75 1.009,47 124000  107.454,28

Cheltuieli indirecte To = 7,0000% x To T 7.521,80




[image: image18.jpg]“

Executant ARCD

ObiectivC113

Obiect001

Formular F3

— NROL [ron]

0 1 2] oA Mo on I 4 5 )

Profit Po = 3,5000% H 4.024,16

TOTAL GENERAL nota renuntare Vo = To+Is+Po | 119.000,24
INVESTITOR -/OFERTANT

X
DGASPC SECTOR 2 BUCURESTI

sc

ARCIA DEV SRL

~




[image: image19.jpg]xR . 2. 2.
Formular F3 /%va“

OBIECTIV: C113 CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
CONTRACTANT: SC ARCIA DEV SRL
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari
Obiectul: 001 REPARATII CENTRUL DE ASISTENTA PLUMBUITA
Categoria de lucrari: 02 REPARATII INTERIOARE
Nota de renuntare: 01 REPARATII INTERIOARE

[ ron |

Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. imbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
QObservatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe otal(atb+c+d)
SECTIUNE TEHNICA [ SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
(4) RPCJ35A 02 s 300,00000 ¥ 0,18 52,50
8,78 2632,50
FACERI DE : TENCUIELI INTERICARE LA PERETI 0,48 144,00
- 0,00 0,00
/ 9,43 2829,00
crozc 02 mp 300,00000 11,75 3526,35
L 45,50 13650,00
TENCUTELI INTERIOARE 2 CM GROSIME DRISCUITE EXECUT 0,40 118,80
ATE MANUAL PERETI SUPRAFETE PLANE MORTAR M25T 0,00 0,00
57,65 17295,15
+LCUOIH ~MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIF, 200 L
@ CK2 0z MP 8,00000 \/ 634,70 5077,60
26,33 210,60
USI PROFIL MASE PLASTICE PVC, ARMATURI, ACCESORII, 1,16 9,28
IN ZID UN CANAT 0,00 0,00
662,19 5297,48
L:LC33E -0057:6720308 -USI DIN PROFLIE PVC-TIP GEALAN j
RCSK41A 02 MP 285,00000 “J/ 0,18 49,88
9,75 2778,75
FACERE PARDOSELI RECI, DIN BETON SAU MORTAR DE 1,92 547,20
CIMENT 0,00 0,00
11,85 3375,83
Cheltuieli directe 8.706,33 19.271,85 819,28 0,00 28.797,46
Alte cheltuieli directe - T I
Contrib.Asigurat ca 433,62
TOTAL CHELT. DIRE 819,28 0,00 29.231,07
Cheltuieli indirecte - 20468
Profit i - 109470
TOTAL GENERAL nota remuntare Vo = TorIgt®o D e o . 32.371,95

|

o
INVESTITOJ\._ OFERT!
DGASPC SECTOR 2 BUCURESTI T ———se-drCIA BE 1574;3\





PAGE  

